| Datum: | SPŠ CHOMUTOV | Třída: A4 |
| --- | --- | --- |
| Číslo úlohy: | MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIKY, KAPACITY A DYNAMICKÉHO ODPORU ZENEROVY DIODY | Jméno: LEDVINKOVÁ |

# Zadání:

Vytvořte program v programu Keesight VEE, který změří VA charakteristiku Zenerovy diody a poté změřte její kapacitu a dynamický odpor.

Schéma:

- VEE - VA charakteristika

- Ruční měření

- Měření kapacity

- Měření dynamického odporu

# Tabulka použitých přístrojů:

- VEE - VA charakteristika

| Název přístroje | Označení | Údaje | Evidenční číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| zdroj | zdroj | E3631A | LE 3102 |
| Zenerova dioda | ZD | 8 NZ 70 | - |
| přepínač | Př | U=6 V, Imax=5 A | - |

- Ruční měření

| Název přístroje | Označení | Údaje | Ev. číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| zdroj | U | AUL 310, 2 × 0-36 V/2 A | LE2 1031 |
| potenciometr | P | 105 Ω/ 1,6 A | LE2 432 |
| reostat | RP | 1450 Ω/ 0,4 A | LE2 467 |
| ochranný odpor | RO | 250 Ω/ 1 A | LE2 435 |
| nastavitelný odpor | RN | L 110 | LE4 1616 |
| miliampérmetr | mA | 600 mA, | LE2 2241/8 |
| voltmetr | V | 120 V, | LE2 411/6 |
| tlumivka | TL | L=2 H, L=4 H, L=6 H, | - |
| cívka | L | N=4400 záv., In=0,10 A | - |
| vazební kondenzátor | CV, C1 | CV1=220 pF, CV2 =4 µF | - |
| normálový kondenzátor | CN | TESLA, 100-1100 pF | LE1 2234 |
| Zenerova dioda | ZD | 8 NZ 70, KZZ 71 | - |
| číslicový voltmetr | ČV | U3401A | LE 5096 |
| generátor | G | SDG1020 | LE 5077 |
| přepínač | PŘ | - | - |
| vypínač | VYP | 250 V/6 A | - |

Teorie:

Zenerova dioda je dvouvrstvá polovodičová součástka s PN přechodem. Když je zapojena v propustném směru, chová se jako běžná dioda. Avšak pokud je zapojena v závěrném směru, projevuje se Zenerův jev. Zenerův jev se projevuje při určitém napětí, nazývaném Zenerovo napětí (UZ). Toto napětí zůstává téměř konstantní i při prudkém nárůstu závěrného proudu až do jeho určité maximální hodnoty. Překročení této maximální hodnoty závěrného proudu vede k nevratnému průrazu a následnému poškození diody.

Postup:

- VEE – VA charakteristika

- Vymyslíme schéma zapojení

- Zapojíme dle schéma

- Vytvoříme program v programu Keysight VEE

- Spustím program a změřím VA charakteristiku Zenerovy diod

- Ruční měření

- Měření kapacity

- Zapojíme dle schéma zapojení

- Zjistíme mezní parametry ZD 8NZ 70

- IZ = 70 mA

- UZ = 16,2-20 V

- rZ = 10<18 Ω

- V rozepnutém stavu nastavíme CN na maximální hodnotu (CN1=1100 pF) a EV na rozsah 100 mV

- Na generátoru snižujeme amplitudu a zvyšujeme frekvenci, dokud nedostaneme obvod do rezonance

- Sepneme vypínač a nastavíme požadovaný pracovní bod diody pomocí potenciometru P (dioda musí být zavřená, jinak by ztratila kapacitu) >> změnou PB dojde k rozladění rezonančního obvodu

- Změnou kapacity CN uvedeme obvod zpět do rezonance

- Zapíšeme hodnoty a dosadíme do vzorce pro určení kapacity Zenerovy diody

- Měření dynamického odporu

- Zapojíme dle schéma zapojení

- Zjistíme mezní parametry ZD KZZ 71

- IZ=36 mA

- UZ=5,8-7,5 V

- Změříme odpor tlumivky RTL pomocí multimetru

- Vypočítáme požadovaný odpor RP a napětí zdroje U

- Přepínač přepneme na ZD a vypínač sepneme

- Pomocí RP nastavíme požadovaný pracovní bod (IZ - 0,2IZ)

- Na generátoru nastavíme frekvenci 1kHz a sinusové střídavé napětí o velikosti přibližně 80-100 mV

- Nastavíme RN na 0, vypneme vypínač a přepneme na odpor

- Zvyšujeme RN dokud nedosáhneme původního napětí, pak platí rd= RN

Program:

- VEE - VA charakteristika

- nastavení mezních parametrů

  - zadání mezního proudu

  - zadání mezního napětí

- nastavení proudové pojistky a spuštění od 0

- nastavení krokování

- krokování 0-1 V s krokem 50 mV – stačí zde rozsah do 1 V kvůli prahovému napětí diody (0,3-0,7 V)

- krokování 0-16 V s krokem 1 V – do 16 V by měla dioda být zavřená, proto zde stačí krok 1 V

- krokování 16-21 V s krokem 50 mV – rozsah je zde do 21 V kvůli průraznému napětí diody s krokem 50 mV pro lepší vykreslení charakteristiky

- rovnice pro univerzálnost programu

- nastavení zdroje a amplitudy

- nastavení napětí na zdroji č. 2 a amplitudy

- nastavení napětí na zdroji č. 3 a amplitudy

- zpoždění 100 ms

- zjištění

- naměřeného propustného proudu a napětí

- naměřeného závěrného proudu a napětí

- uzel

- uzel pro spojení hodnot do grafu

- převedení naměřených hodnot do záporu pro vykreslení charakteristiky v závěrném směru

- podmínka pro kontrolu mezních parametrů s rezervou 0,5 mA

- nadzdvižení pisátka >> zajištění, aby se při vykreslení závěrného směru začalo od 0 ne v posledním bodě charakteristiky propustného směru

- display s vykreslenou VA charakteristikou

- ukončení programu, pokud se dosáhlo mezních parametrů

6a

1a

3a

2

7a

6b

11

3d

12

9

1b

3c

3b

7

5

4a

8

4b

10

9

8

5

Tabulka naměřených hodnot:

- ruční měření

  - měření kapacity

| ZD 8NZ 70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U [V] | CN1 [pF] | CN2 [pF] | CZ [pF] |
| 2 | 1100 | 407,5 | 692,5 |
| 4 |  | 584 | 516 |
| 6 |  | 652 | 448 |
| 8 |  | 708 | 392 |
| 10 |  | 734 | 366 |
| 12 |  | 774,5 | 325,5 |
| 14 |  | 787 | 313 |
| 16 |  | 798,5 | 301,5 |

CZ=CN1-CN2= 1100-734=366 pF

  - měření dynamického odporu

| ZD KZZ 71 |  |  |
| --- | --- | --- |
| UR [V] | I [mA] | rd [Ω] |
| 100 | 4 | 25 |
|  | 8 | 14 |
|  | 12 | 10 |
|  | 16 | 7,9 |
|  | 20 | 5,8 |
|  | 24 | 4,8 |
|  | 28 | 4,2 |
|  | 32 | 3,6 |
|  | 36 | 3,2 |

Použité vzorce:

- ruční měření

  - měření dynamického odporu

RO = 250 Ω

RTL = 61,6 Ω

UZ = 5,8 – 7,5 v

IZ = 36 mA

RO=U-UZIZ-RTL →U=RO+RTL×IZ+UZ

U=250+61,6×0,036+6,65=17,87 V

RP=U-UZ0,2×IZ-RTL - RO= =17,87-6,650,2×0,036-61,6- 250=1746,73 Ω

Grafy:

- VEE – VA charakteristika

Prahové U: 0,57 V

Průrazné U: 17,47 V

- Ruční měření

- Měření kapacity

měřítko:

UR: 1 dílek ≅ 2 V

CZD: 1 dílek ≅ 100 pF

- Měření dynamického odporu

měřítko:

IR: 1 dílek ≅ 5 mA

Rd: 1 dílek ≅ 5 Ω

# Závěr:

Měření proběhlo v pořádku. Prahové napětí odpovídá křemíkové diodě (0,6-0,7 V), ačkoliv ho má lehce nižší (0,57 V). Průrazné napětí (17,47 V) odpovídá teoretickým předpokladům od 16 do 20 V. Vykreslení charakteristiky proběhlo v pořádku. U ručního měření díky správnému zvolení voltmetru, číslicového místo elektronického, jsme si při měření dynamického odporu ulehčili úlohu, protože jsme nemuseli kontrolovat

a přepínat rozsah.